Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

CENU APTAUJAI

„Dabasgāzes iegāde SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” vajadzībām”

- Kopējais prognozējamais dabasgāzes piegādes daudzums ⁓ 10000 MWh.

- Piegādājamā dabasgāzes daudzums var mainīties atkarībā no pasūtītāja vajadzības (Pasūtītājs patur tiesības atkarībā no faktiskajām vajadzībām iegādāties mazāku/lielāku dabasgāzes apjomu atbilstoši faktiskajam patēriņam).

- Dabasgāzes cenā iekļauta balansēšanas pakalpojuma cena .

Grobiņas novada pašvaldības dabasgāzi patērējošie objekti un patērētais dabasgāzes daudzums*:

| Objekta adrese | Prognozējamais dabasgāzes apjoms 2020.gadam, MWh | Atļautā maksimālā slodze, m3/h |
| --- | --- | --- |
| Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads | 7820 | 497.7 |
| M. Namiķa iela 3, Grobiņa, Grobiņas novads | 0 | 246.4 |
| Lielā iela 78, Grobiņa, Grobiņas novads | 40 | 6 |
| Lielā iela 81, Grobiņa, Grobiņas novads | 45 | 6 |
| Lielā iela 84, Grobiņa, Grobiņas novads | 30 | 6 |
| “Dūmiņi”, Čiekuru iela 3, Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads | 385 | 214.3 |
| Liepu iela 1A, Robežnieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, | 880 | 99 |

* Norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem 1 (viena) gada apjomiem līguma darbības termiņā. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu dabasgāzes apjomu, kāds nepieciešams Pasūtītāja darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atkarībā no gada sezonas un laika apstākļiem.